简阳市禾丰中心卫生院

综合住院楼电梯维保服务询价比选公告

禾丰中心卫生院拟对综合住院楼电梯维保服务进行询价比选，择优选定维保单位。现邀请符合资质的单位参加本项目比选。

- 电梯基本情况：

| 序号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州帝奥电梯 | D/GMT-X | 7/7 | 3 |
| 2 | 苏州帝奥电梯 | D/GMT-X | 8/8 | 1 |

- 维保服务要求：

指派受过专业培训、有资质的技术人员根据国家质监局规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下:

1.根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2.实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例(国务院第549号令)》《电梯使用与维护保养规则》TSGT5001-2009、 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588- -2003)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899 -2001)等相关规定。若有新的规定按最新规定执行。

3.按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案

4.确保电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

5.保养加油及调整下列各项设备:

(1)机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

(2)轿厢顶上之一切安全装置。

(3)井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

6.保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

7.检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

8.定期检修限速器,安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

9.维修保养质量按有关部门检验标准执行。

10.在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动进行更换且必须是原装配件。

11.每年按照有关安全标准检测所有安全设备，配合院方进行年检及限速器检测(费用由院方支付)。

12.接到故障通知后，30分钟内需到达现场实施现场救援，需在1小时内处理完毕。

三、比选报价要求：

报价单位应根据本项目的实际情况和工作量，在规范合理范围内报价。

- 四、比选文件编制及密封、装订要求：

- （一）比选文件编制，包括但不限于以下内容：

- 1、比选报价函（格式附后）；

- 2、经办人授权委托书（格式自拟）；

- 3、营业执照（复印件加盖公章）；

- 4、资质证书（复印件加盖公章）；

- 5、企业简介；

- 6、拟派维保服务人员名单；

- 7、派驻维保人员岗位证书（复印件加盖公章）；

- 8、有关比选单位信誉要求的承诺书（格式自拟）；

- 9、比选单位认为可以提供的其他材料。

- （二）比选文件密封、装订要求：

- 比选文件一式二份，一正一副，在相应位置加盖比选单位公章

- 及法定代表人印章或授权委托人签字，密封提交。

- 最高限价

- 四台电梯的年度维保费用最高限价为1.9万元。

- 中选原则

- 在满足询价提出的全部要求的比选单位中选择报价最低的比选单位作为中选单位。参与比选单位不得少于3家，否则视为比选无效。

- 比选文件提交

- 提交时间：2024年4月8日-2024年4月12日(上午8:00-12:00  下午14:00-17:00)

- 提交地点：简阳市禾丰中心卫生院医技楼三楼行政办公室

- 资料收集人：王老师

- 联系电话：13684116836

- 超过资料收集时间将不再收资料！

- 简阳市禾丰中心卫生院

- 2024年4月8日